- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 15 de febrero del año 2016. No. 49

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REGLAMENTOS

DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO DE VIOLACIONES EN LA EXPLOTACIÓN Y

CLAUSURA DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN, PUNTOS DE ALMACENAMIENTO

DE LAS SUSTANCIAS RADIACTIVAS Y DESECHOS RADIACTIVOS EN LA GESTIÓN

DE LAS SUSTANCIAS RADIACTIVAS Y DESECHOS RADIACTIVOS".

(NP-014-16)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Los presentes códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear "Reglas de investigación y registro de incumplimientos en la explotación y clausura de las fuentes de radiación, puntos de almacenamiento de las sustancias radiactivas y desechos radiactivos y gestión de las sustancias radiactivas y desechos radiactivos" (NP-014-16) (en adelante las Reglas) se han desarrollado según la Ley Federal del 21 noviembre del año 1995. No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1995, No. 48, art. 4552, 1997, No. 7, artículo 808, 2001, No. 29, artículo 2949; 2002, No. 1, art. 2, No. 13, artículo 1180; 2003, No. 46, artículo 4436; 2004, No. 35, artículo 3607; 2006, No. 52, artículo 5498; 2007, No. 7, artículo 834; No. 49, artículo 6079; 2008, No. 29, artículo 3418; No. 30, artículo 3616; 2009, No. 1, artículo 17; No. 52, artículo 6450; 2011, No. 29, artículo 4281; No. 30, artículo 4590; No. 30, artículo 4596; No. 45, artículo 6333;  No. 48, artículo 6732; No. 49, artículo 7025; 2012, No. 26, artículo 3446; 2013, No. 27, artículo 3451), por la resolución del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de Diciembre de 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 1999, No. 27, artículo 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Las presentes Reglas determinan las categorías de incumplimientos, estructura, contenido y orden de transmisión de la comunicación sobre los incumplimientos en la explotación y clausura de las fuentes de radiación, puntos de almacenamiento de las sustancias radiactivas y desechos radiactivos y gestión de las sustancias radiactivas y desechos radiactivos (en adelante los incumplimientos), orden de investigación y registro de incumplimientos, informes sobre los incumplimientos.

La investigación de los incumplimientos se realiza con el fin de determinar las causas directas y básicas de los incumplimientos, así como para el desarrollo de las medidas organizativas y técnicas dirigidas a la prevención de tales incumplimientos en futuro.

La lista de las abreviaturas utilizadas está referida en el anexo No. 1 a las presentes Reglas.

3. Los requisitos de estas Reglas se aplican a las organizaciones que realizan la actividad (en adelante las organizaciones):

de explotación, clausura de las SR que no forman parte de IN y no son objetos de ciclo del combustible nuclear;

de explotación, clausura de los PA de SR y PA de DRA que no forman parte de la IN y no son objetos del ciclo del combustible nuclear;

de gestión de SR y DRA, entre otras cosas, de su transportación, salvo la gestión de SR y DRA en las IN y en los objetos del ciclo del combustible nuclear;

de transportación de las SR y DRA fuera del territorio de la organización, salvo los envíos en los que el orden de investigación de incumplimientos está establecido por los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear "Disposición sobre el orden de investigación y registro de incumplimientos en el trabajo de los objetos del ciclo del combustible nuclear" (НП-047-11), aprobados por la orden del Servicio Federal de Supervisión Nuclear, Industrial y Ambiental del 23 de diciembre del año 2011 No. 736 (registrado por el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa el 19 de enero de 2012, registro No. 22965; Boletín de actos normativos de las autoridades completas ejecutivas federales, 2012, No 15), con modificaciones introducidas por la orden del Servicio Federal de Supervisión Ambiental, Tecnológica y Nuclear del 15 de julio de 2013. No 310 (registrado por el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa el 14 de agosto de 2013, registro N 29338, Rossiyskaya Gazeta, 2013, N 187).

Los requisitos de estas Reglas no se aplican a la actividad de gestión de SR y DRA en la realización de los trabajos de uso de la energía nuclear con los fines militares.

- II. Categorías de incumplimientos

4. Las categorías de incumplimientos no coherentes con la transportación de las FR, SR y DRA y sujetas a investigación y registro de acuerdo con los requisitos de estas Reglas, están determinadas en la tabla No. 1 del anexo No. 2 a estas Reglas.

5. Las categorías de los incumplimientos en la transportación de las SR y DRA se determinan según la tabla No. 2 del anexo No. 2 a estas Reglas.

6. La categoría del incumplimiento debe determinarse según los valores de las características que determinan la situación de radiación, medidos (calculados) en el lugar de incumplimiento (tasa de dosis de radiación y otros parámetros).

- III. La estructura, contenido y orden de transmisión de las comunicaciones

sobre los incumplimientos

7. Las organizaciones donde se ha realizado un incumplimiento deben garantizar la preparación y transmisión a tiempo de la información en forma de comunicaciones operativa y preliminar.

La comunicación preliminar sobre un incumplimiento se transmite si la categoría del incumplimiento, establecida previamente, fue determinada como A o AT3, o durante 24 horas desde el momento de incumplimiento fueron revisadas las categorías P1, P2, AT1, AT2.

La categoría de incumplimiento preliminarmente establecida se determina basándose en los efectos de los incumplimientos de acuerdo con el capítulo II de estas Reglas.

La reconsideración de la categoría de incumplimiento establecida preliminarmente se realiza en el caso de revelarse la información adicional sobre las consecuencias y efectos del incumplimiento.

La decisión sobre la reconsideración de la categoría del incumplimiento establecida tentativamente toma el funcionario autorizado por el jefe de la organización donde tuvo lugar el incumplimiento.

8. Una comunicación operativa sobre los incumplimientos de todas las categorías se transmite por el funcionario autorizado por el jefe de la organización en la que tuvo lugar el incumplimiento, por teléfono u otros medios de comunicación que garantizan la recepción de la información durante 1 hora desde el momento de revelar el incumplimiento:

al oficial de servicio operativo de Rostechnadzor;

a la autoridad de gestión del uso de la energía nuclear, que expidió el documento de reconocimiento de acuerdo con la Disposición de reconocimiento de una organización adecuada para la explotación de una instalación nuclear, fuente de radiación o punto de almacenamiento y realizar por sus propias fuerzas o atrayendo otras organizaciones, la actividad de colocación, diseño, construcción, explotación y clausura de instalación nuclear, fuente de radiación o punto de almacenamiento, así como la actividad de gestión de los materiales nucleares y sustancias radiactivas, aprobado por la disposición del Gobierno de la Federación de Rusia del 17 de febrero del año 2011 No. 88 (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 2011, No. 9, artículo 1248; 2012, No. 44, artículo 6023; 2013, No. 14, artículo 1700) (en adelante la autoridad de gestión del uso de la energía nuclear);

a la subdivisión de DTI SNR de Rostekhnadzor, que realiza la supervisión de la seguridad radiológica en la organización donde tuvo lugar el incumplimiento.

9. En la comunicación operativa se refiere:

nombre completo de la organización, indicando los datos sobre las licencias expedidas o registro de la entidad legal;

nombre de la instalación nuclear donde tuvo lugar el incumplimiento;

lugar de revelación del incumplimiento;

fecha y tiempo (local/de Moscú) de revelación del incumplimiento;

característica breve del incumplimiento con indicación de las posibles causas del incumplimiento;

datos sobre la situación de radiación (de acuerdo con los datos de los sistemas estándares de control automatizado de la situación de radiación, instrumentos portátiles y según los datos de control de laboratorio);

datos preliminares sobre la existencia de victimas de exposición y los datos sobre la contaminación radiactiva del medio ambiente;

categoría del incumplimiento establecida preliminarmente al momento de transmisión de la comunicación;

cargo, apellido, nombre, patronímico del funcionario autorizado quien ha transmitido la comunicación.

10. La comunicación preliminar, firmada por el jefe o funcionarios autorizados de la organización donde tuvo lugar el incumplimiento, se transmite por el funcionarios autorizado por el jefe de la organización donde tuvo lugar el incumplimiento, usando los medios de comunicación que garantizan la recepción de la información no más tarde de 24 horas desde el momento de revelación del incumplimiento:

al oficial de servicio operativo de Rostechnadzor;

a la autoridad de gestión del uso de la energía nuclear;

a la subdivisión de DTI SNR de Rostekhnadzor, que realiza la supervisión de la seguridad radiológica en la organización donde tuvo lugar el incumplimiento.

11. En la comunicación preliminar sobre el incumplimiento se refieren:

nombre completo de la organización, indicando los datos sobre las licencias expedidas o registro de la entidad legal;

nombre de la instalación nuclear donde tuvo lugar el incumplimiento;

fecha, tiempo (local/de Moscú) y lugar de revelación del incumplimiento;

descripción breve de la producción del incumplimiento, proceso de su desarrollo, causas potenciales del incumplimiento;

descripción de los sistemas (componentes) desarreglados, fallados, el carácter y causa posible del fallo, desarreglo;

datos sobre la situación de radiación (de acuerdo con los datos de los sistemas estándares de control automatizado de la situación de radiación, instrumentos portátiles y según los datos de control de laboratorio);

datos preliminares sobre la existencia de victimas de exposición y los datos sobre la contaminación radiactiva del medio ambiente;

datos sobre las tomadas medidas de confinamiento y/o liquidación de los efectos del incumplimiento;

categoría de violación, establecida tentativamente;

cargo, apellido, nombre, patronímico del funcionario autorizado quien ha transmitido la comunicación;

evaluación tentativa del incumplimiento según la escala INES.

- IV. El procedimiento de la investigación de incumplimientos. Informes

sobre los incumplimientos

12. La organización donde tuvo lugar el incumplimiento debe organizar y realizar la investigación del incumplimiento.

13. Los objetivos de la investigación de los incumplimientos en la explotación, clausura de FR, PA y gestión de SR y DRA son la determinación de las circunstancias y causas de realización del incumplimiento, determinación final de su categoría.

14. La comisión de investigación de incumplimientos se crea por la organización donde tuvo lugar el incumplimiento.

15. La comisión de investigación de incumplimiento debe empezar el trabajo no más tarde de 3 días desde el momento de revelar el incumplimiento. Antes del inicio de la investigación, la organización que ha creado la comisión, debe notificar por escrito a DTI SNR de Rostekhnadzor que realiza la supervisión de la SR en la organización donde tuvo lugar el incumplimiento, sobre la creación de la comisión, lugar y tiempo del inicio de su trabajo.

16. La duración de la investigación del incumplimiento no debe superar los 15 día hábiles desde el momento de revelar el incumplimiento. Si para determinar las circunstancias y causas de producción del incumplimiento, determinación final de su categoría se necesita la realización de los estudios, pruebas y investigaciones difíciles y (o) largas, la duración de investigación del incumplimiento puede ser extendida, pero no superior a 15 días hábiles. La decisión motivada sobre la extensión del plazo de investigación toma el funcionario que firmó el acta de creación de la comisión.

17. Antes de la creación de la comisión de investigación del incumplimiento, la organización debe tomar medidas de:

conservación de las condiciones iniciales (si esto no provoca la difusión de los efectos del incumplimiento) e información inicial que permite detallar el suceso iniciador y las causas de la producción del incumplimiento;

retiro de la gente desde la zona peligrosa, salvo el personal que participa en la liquidación de los efectos del incumplimiento;

prevención de la difusión de los efectos del incumplimiento.

18. Para el trabajo de la comisión hay que crear las condiciones, entre otras cosas:

garantizar el acceso a toda la información necesaria, documentos de proyecto, explotación, normativos y otros;

garantizar el acceso al territorio y a las salas relacionadas con la investigación del incumplimiento, con la realización necesaria de la instrucción sobre la seguridad radiológica, de seguridad laboral y equipamiento de los miembros de la comisión con los equipos de protección personal e instrumentos de monitorización individual;

realizar los cálculos técnicos necesarios, pruebas laborales y revisiones, realizar el levantamiento fotográfico y videográfico de los objetos, sus sistemas/componentes;

presentar las salas, medios de comunicación, medios de transporte, necesarios para el trabajo;

garantizar la recepción de las aclaraciones del personal, representantes de otras organizaciones que han realizado los trabajos al momento de revelar el incumplimiento;

garantizar la recepción de la información sobre los incumplimientos similares que tenían lugar en la organización.

Orden y modo de operación de la comisión se determinan por el presidente de la comisión.

19. La organización debe suministrar a los representantes de las autoridades de regulación estatal de la seguridad tecnológica en la esfera de uso de la energía nuclear, que realiza la supervisión de la investigación, la información necesaria para la investigación, medios de comunicación, documentos y materiales de la investigación, así como garantizar su acceso al lugar de incumplimiento.

20. En la investigación del incumplimiento la comisión debe:

analizar los documentos necesarios para la investigación;

organizar la realización del peritaje necesario;

revelar la consecuencia de los fallos de sistemas/componentes, errores del personal en el incumplimiento y sus causas;

establecer las causas básicas e inmediatas del incumplimiento;

determinar los efectos del incumplimiento;

establecer el número de las personas expuestas del personal de la organización y población;

determinar los niveles de contaminación con las SR de los sistemas / componentes / bultos, salas, medios de transporte en el territorio de la instalación nuclear y en la zona de posible contaminación;

evaluar el desarreglo de sistemas / componentes;

evaluar la suficiencia de las tomadas medidas de confinamiento y liquidación de los efectos del incumplimiento;

evaluar los efectos del incumplimiento para la seguridad tecnológica de la instalación nuclear, bulto transportado, personal de la organización, población, medio ambiente, que puedan tener lugar en el caso de otro desarrollo del incumplimiento, y la capacidad de los sistemas / componentes de seguridad tecnológica de precautelar o atenuar tales efectos (basándose en los datos existentes sobre el estado de dichos sistemas / componentes);

revelar los incumplimientos (defectos, errores) en:

acciones del personal;

funcionamiento de los sistemas / componentes de operación rutinaria;

funcionamiento de los sistemas / componentes importantes para la seguridad tecnológica;

mantenimiento y reparación;

documentos técnicos y de operación;

organización de explotación;

organización de transportación;

presentar las propuestas sobre las revisiones adicionales del cumplimiento por el personal de los requisitos calificativos establecidos para el cargo ocupado (sustituido), sobre la modificación de la documentación de operación y documentos normativos, así como sobre las futuras medidas en relación a los sistemas / componentes:

reparación;

sustitución;

explotación;

desarrollo;

diseño;

fabricación;

construcción;

montaje;

ajuste;

verificación;

reanudación de la obra;

evaluar el nivel de incumplimiento según la escala INES.

21. De acuerdo con los resultados de la investigación del incumplimiento, la comisión elabora un reporte. El ejemplo recomendado de la hoja de título del reporte sobre la investigación del incumplimiento está referido en el anexo No. 3 a las presentes Reglas. En el anexo No. 4 a estas Reglas se refieren los datos obligatorios que deben contenerse en el reporte sobre la investigación del incumplimiento.

El reporte se firma por el presidente y miembros de la comisión.

Las opiniones especiales de los miembros de la comisión (si las hay) se formalizan como anexos al reporte.

22. La organización donde tuvo lugar el incumplimiento debe garantizar la transmisión de las copias del reporte sobre la investigación del incumplimiento en papel durante 5 días hábiles desde el momento de finalizarse el trabajo de la comisión:

a Rostekhnadzor;

a la autoridad de gestión del uso de la energía nuclear;

a la subdivisión de DTI SNR de Rostekhnadzor, que realiza la supervisión de la seguridad radiológica en la organización donde tuvo lugar el incumplimiento.

23. La categoría del incumplimiento se considera establecida finalmente si desde el momento de recepción de la copia del reporte por DTI SNR de Rostekhnadzor que realiza la supervisión sobre la seguridad radiológica en la organización donde tuvo lugar el incumplimiento, durante 15 días hábiles no requiere razonablemente del funcionario que firmó la orden de creación de la comisión de investigación del incumplimiento, una investigación adicional, nueva evaluación de la categoría del incumplimiento, aclaración de las causas del incumplimiento y (o) medidas correctivas.

24. El original del reporte sobre la investigación del incumplimiento junto con los anexos se almacena en la organización donde tuvo lugar el incumplimiento hasta la terminación de los trabajos de clausura de la FR, PA de SR y DRA, terminación de los trabajos de gestión de SR y DRA.

- V. Registro de incumplimientos

25. Los funcionarios de las organizaciones deben realizar el análisis de los datos sobre los incumplimientos con el fin de consideración de la experiencia de garantía de la seguridad tecnológica en la explotación, clausura de la FR, PA y gestión de SA y DRA, entre otras cosas, en la transportación de SR y DRA, y toma de medidas para prevenir los incumplimientos similares.

26. Las organizaciones deben garantizar el registro de todos los incumplimientos. La lista de los datos obligatorios que deben contenerse en la plantilla de registro de incumplimientos en la instalación nuclear en la explotación, clausura de FR, PA y gestión de SR y DRA, está referida en el anexo No. 5 a estas Reglas. La plantilla de registro de incumplimientos en la explotación, clausura de FR, PA y gestión de SR y DRA se conserva en la organización.

- VI. Medidas correctivas

27. Por cada el incumplimiento la comisión formaliza las propuestas en la lista de medidas organizativas y técnicas, dirigidas a la prevención de la repetición de incumplimientos en futuro, y la organización donde tuvo lugar el incumplimiento, desarrolla y aprueba la lista de las medidas organizativas y técnicas, indicando los plazos de su realización.

28. La organización presenta a Rostekhnadzor y a la subdivisión de DTI SNR de Rostekhnadzor que realiza la supervisión de la seguridad radiológica en la organización, donde tuvo lugar el incumplimiento, el reporte sobre la realización de las medidas correctivas.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Reglas de investigación

y registro de incumplimientos en la explotación

y clausura de las fuentes

de radiación, puntos de almacenamiento

de las sustancias radiactivas y los

desechos radiactivos y gestión de las sustancias

radiactivas y desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 15 de febrero del año 2016. No. 49

LISTA DE ABREVIATURAS

| INES | - | Escala Internacional de Sucesos Nucleares (International Nuclear Event Scale) |
| --- | --- | --- |
| DTI SNR | - | dirección territorial interregional de supervisión de la seguridad nuclear y radiológica de Rostekhnadzor |
| PA | - | punto de almacenamiento |
| DRA | - | desechos radiactivos |
| SR | - | Seguridad radiológica |
| SR | - | sustancias radiactivas |
| FR | - | Fuente de Radiación |

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Reglas de investigación

y registro de incumplimientos en la explotación

y clausura de las fuentes

de radiación, puntos de almacenamiento

de las sustancias radiactivas y los

desechos radiactivos y gestión de las sustancias

radiactivas y desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 15 de febrero del año 2016. No. 49

- Tabla No. 1

Las categorías de incumplimiento en la explotación

y clausura de las FR, PA y en la gestión de SR y DRA

(salvo la transportación)

| Categoría de incumplimiento | Descripción y efectos del incumplimiento |
| --- | --- |
| A (accidente) | Pérdida de gestión de la FR, incumplimiento de los límites y/o condiciones de operación rutinaria de la FR, acceso no autorizado a la FR, SR y DRA, pérdida y/o robo de FR, SR y DRA, error del personal (en adelante el suceso), que tiene cualquier de los siguientes efectos: |
|  | las proyectadas dosis de exposición de los miembros de la población exceden los límites principales de las dosis establecidos por las normas de seguridad radiológica; la exposición no planificada del personal ha excedido los límites principales de las dosis establecidos por las normas de seguridad radiológica |
| P1 (acontecimiento de radiación) | Suceso que no ha provocado ningún incumplimiento de categoría A, que tiene cualquier de los siguientes efectos: |
|  | se hizo la superación de las establecidas cuotas de exposición del público; se hizo la exposición no planificada del personal por encima del nivel de referencia de la dosis anual efectiva, establecido en la organización |
| P2 (acontecimiento no de radiación) | Suceso que podía provocar pero no provocó los incumplimientos de categoría A y P1 |

- Tabla No. 2

Categorización de los incumplimientos en la transportación de las SR y DRA

| Categoría de incumplimiento | Descripción y efectos del incumplimiento |
| --- | --- |
| АТ1 (accidente de categoría I) | Accidentes en los que una remesa de materiales radiactivos, en resultado de impacto mecánico no ha recibido daños visibles o tiene daños insignificantes, atenuación o desprendimiento de los componentes separados de la fijación en el medio de transporte, o la remesa ha sido sometida a un pequeño impacto térmico (sin contacto directo con el fuego) en resultado de un incendio fuera del recinto de la remesa o medio de transporte |
| АТ2 (accidente de categoría II) | Accidente en los que: |
|  | a la remesa con los bultos de tipo B, tipo C o con los bultos que contienen los materiales fisionables se han causado los daños mecánicos significantes y (o) los bultos han llegado al foco de incendio, en resultado de los que la elevación de los niveles de emisión y la salida da las sustancias radiactivas desde los bultos do deben exceder los límites determinados por los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear, que establecen los requisitos de seguridad en la transportación de las sustancias radiactivas, para las condiciones de accidente de envío; |
|  | a la remesa con los bultos industriales y bultos de tipo A que no contienen los materiales fisionables, se han causado los daños mecánicos significantes, o tales bultos han llegado al foco de incendio, o los bultos están completamente destruidos |
| АТ3 (accidente de categoría III) | Accidentes en los que los bultos de tipo B, tipo C, o los bultos que contienen los materiales fisionables, están parcialmente o completamente destruidos, los niveles de emisión y la salida de las sustancias radiactivas de los bultos pueden exceder los límites previstos por los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear, que establecen los requisitos de seguridad en la transportación de las sustancias radiactivas, para las condiciones de accidente de envío (accidente fuera de la base de diseño) |

- Anexo No. 3

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Reglas de investigación

y registro de incumplimientos en la explotación

y clausura de las fuentes

de radiación, puntos de almacenamiento

de las sustancias radiactivas y los

desechos radiactivos y gestión de las sustancias

radiactivas y desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 15 de febrero del año 2016. No. 49

Ejemplo recomendado

Hoja del título del reporte sobre la investigación del incumplimiento

| Reporte sobre la investigación del incumplimiento en el trabajo de la organización que realiza la actividad de explotación, clausura de la FR y gestión de las SR y DRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte No.: <1> |  |  | Fecha del reporte: <2> ________________ día, mes, año |  |  |  |  |
| Fecha del incumplimiento: <3> | _____________________ día, mes, año |  | Hora de incumplimiento: <4> | ___ h |  | ___ min. |  |
| Nombre de incumplimiento: <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría de incumplimiento: <6> |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la organización: <7> |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución del reporte en: <8> organizaciones; subdivisiones (servicios) de las organizaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| El funcionario en la organización para la siguiente comunicación: <9> |  | Nombre y apellido: Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico: Teletipo: |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Se indican los datos del reporte, número de control del reporte, adjudicado de acuerdo con el orden establecido por la organización que realizó la investigación, para los trabajos de oficina.

<2> Se indica la fecha de suscripción del reporte: día, mes, año.

<3> Se indica la fecha de revelar el incumplimiento: día, mes, año.

<4> Se indica el tiempo de revelar el incumplimiento local/de Moscú (h, min).

<5> Se indica el nombre del incumplimiento que incluye los efectos del incumplimiento, de acuerdo con los cuales se ha clasificado, y la causa directa que ha provocado este incumplimiento.

<6> Se indica la categoría del incumplimiento de acuerdo con el capítulo II de estas Reglas.

<7> Se indica el nombre de la organización que realiza la investigación.

<8> Se indican los nombres abreviados de las organizaciones a las que se ha remitido el reporte, así como sus subdivisiones (servicios).

<9> Se indica el apellido, nombre, patronímico del funcionario nombrado por la administración para la siguiente comunicación, su dirección, número de teléfono, fax, correo electrónico, teletipo, otros medios de comunicación modernos.

- Anexo No. 4

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Reglas de investigación

y registro de incumplimientos en la explotación

y clausura de las fuentes

de radiación, puntos de almacenamiento

de las sustancias radiactivas y los

desechos radiactivos y gestión de las sustancias

radiactivas y desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 15 de febrero del año 2016. No. 49

LOS DATOS

QUE DEBEN OBLIGATORIAMENTE CONTENERSE EN EL REPORTE

SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO

- I. Composición de la comisión para investigar el incumplimiento

1.1. Indicar el nombre de la organización que ha creado la comisión, fecha y número de la orden de creación de la comisión; cargos, nombres, patronímicos, apellidos del presidente y miembros de la comisión.

- II. Descripción del incumplimiento

2.1. Indicar la información sobre las condiciones de gestión de SR y DRA, condiciones operacionales de la FR, PA, transportación de los bultos, sobre los parámetros y características de los sistemas (componentes) importantes para la seguridad tecnológica, sobre el control rutinario, revisiones y mantenimiento de los sistemas/componentes, pruebas, reparaciones, sobre los existentes daños o defectos de los sistemas/componentes, desviaciones de los requisitos de la reglamentación tecnológica de operación e instrucción de operación de los sistemas/componentes y sobre la justificación de tales desviaciones.

2.2. Indicar la información sobre la situación de radiación en los puntos de control antes y después del incumplimiento, entre otras cosas, después de la transición a los trabajos de prevención de la propagación del incumplimiento o sus efectos;

indicar la tasa de dosis de exposición en el lugar de incumplimiento, valores de los parámetros y características del estado de los sistemas (componentes), importantes para la seguridad tecnológica, en el funcionamiento anormal de la FR, PA y gestión de SR y DRA, entre otras cosas, en su transportación.

2.3. Indicar los límites y (o) condiciones de explotación segura, que han sido incumplidos.

2.4. Indicar la lista y nombres de los sistemas, bultos y sus componentes desarreglados, indicar el carácter del desarreglo.

2.5. Indicar la evaluación del incumplimiento según la escala INES.

- III. Sucesos iniciadores y vías de desarrollo del incumplimiento

3.1. Describir el suceso iniciador (fallo, suceso externo, error del personal, errores de las organizaciones terceras).

3.2. Invocar las vías de desarrollo del incumplimiento.

3.3. Invocar los resultados de la investigación de las causas de la desviación de los valores de los parámetros de los límites y condiciones de operación rutinaria y de las características del estado de los sistemas (componentes) importantes para la seguridad tecnológica, así como los datos sobre la contaminación radiactiva del medio ambiente, existencia (ausencia) de víctimas.

- IV. Causas del incumplimiento

4.1. Invocar las conclusiones de la comisión sobre las causas directas y básicas del incumplimiento. Si las causas del incumplimiento son los defectos en el trabajo del personal, indicar sus cargos.

Las causas directas del incumplimiento en la gestión de SR y DRA, entre otras cosas, en su transportación, explotación de FR, PA:

estados, procesos, fenómenos mecánicos;

condiciones del medio ambiente;

procesos, fenómenos químicos;

factor humano.

Las causas básicas de los incumplimientos en la gestión de SR, DRA, explotación de FR, PA:

defectos en el diseño, fabricación, construcción, montaje, ajuste, reparación de sistemas, bultos y sus componentes;

defectos en la documentación de operación;

defectos en la explotación (gestión, organización o planificación de los trabajos);

no adoptar las medidas necesarias para asegurar a los sistemas por medios activos, piezas de repuesto, conjuntos, unidades, así como medidas para cambiar las soluciones de esquema y la documentación de diseño;

nivel bajo de la cultura de seguridad tecnológica del personal.

- Anexo No. 5

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Reglas de investigación

y registro de incumplimientos en la explotación

y clausura de las fuentes

de radiación, puntos de almacenamiento

de las sustancias radiactivas y los

desechos radiactivos y gestión de las sustancias

radiactivas y desechos radiactivos",

aprobadas por el decreto del Servicio

Federal de Supervisión Nuclear,

Industrial y Ecológica

del 15 de febrero del año 2016. No. 49

LISTA

LOS DATOS QUE DEBEN OBLIGATORIAMENTE CONTENERSE EN EL REGISTRO

DE INCUMPLIMIENTOS

1. Nombre de la FR, PA, medio de transporte, tipo de bulto.

2. Categoría de incumplimiento.

3. Fecha de incumplimiento.

4. Quién y a donde ha transmitido la información sobre el incumplimiento (cargo y nombre, apellido, patronimico del transmitente).

5. Las causas básicas y directas del incumplimiento.

6. Efectos del incumplimiento.

7. Medidas tomadas en la investigación del incumplimiento.

8. Medidas de liquidación de los efectos del incumplimiento.