- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 12 de septiembre del año 2014 No. 412

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "EVALUACIÓN

PERIODICA DE LA SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES DE INVESTIGACIÓN"

(NP-092-14)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Estos Códigos y Estándares federales en el campo de uso de la energía nuclear "Evaluación periodica de la seguridad tecnológica de las instalaciones nucleares de investigación" (en lo adelante - CEF) han sido elaborados en conformidad con el artículo 6 de la Ley Federal del 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1995, No. 48, art. 4552, 1997, No. 7, artículo 808, 2001, No. 29, artículo 2949; 2002, No. 1, art. 2, No. 13, artículo 1180; 2003, No. 46, artículo 4436; 2004, No. 35, artículo 3607; 2006, No. 52, artículo 5498; 2007, No. 7, artículo 834; 6079; 2008, No. 29, artículo 3418; No. 30, artículo 3616; 2009, No. 1, artículo 17; No. 52, artículo 6450; 2011, No. 29, artículo 4281; No. 30, artículo 4590; artículo 4596; No. 45, artículo 6333;  No. 48, artículo 6732; No. 49, artículo 7025; 2012, No. 26, artículo 3446; 2013, No. 27, artículo 3451), por la resolución del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de Diciembre de 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 1999, No. 27, artículo 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Los presentes CEF establecen los requisitos para el mantenimiento de los trabajos durante la evaluación periódica de la seguridad tecnológica (en lo adelante - EPS) de las instalaciones nucleares de investigación (en lo adelante INI).

3. Los requisitos de estos CEF se extienden a las INI, que se encuentran en explotación sobre la base de una licencia de operación, emitida para un plazo mayor a 10 años, a excepción de las INI operadas en modo de parada final.

- II. Disposiciones Generales

4. El objetivo de la EPS es la evaluación del estado de seguridad de las INI y el uso de los resultados de la EPS para el desarrollo de medidas de respuesta a emergencias que garanticen la seguridad tecnológica de las INI hasta la siguiente EPS o hasta el final del ciclo de vida de las INI, con sujeción al ciclo de vida y el envejecimiento de los equipos.

5. Durante la realización de la EPS se deben cumplir los principios y tener en cuenta los criterios, expuestos en los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Provisions generales de seguridad de instalaciones nucleares de investigación" aprobadas por el decreto de Rostehnadzor del 30/06/2011 No. 348 (registrado por el Ministerio de Justicia de Rusia el 29/08/2011, número de registro 21700; Rossiyskaya Gazeta, 2011, No. 195).

6. La EPS debe realizarse en conformidad con el programa desarrollado y aprobado por la organización de operación (en lo adelante OO), con una periodicidad de una vez cada 10 años, en este caso, la fecha de expedición de la licencia de operación de las INI se toma al comienzo del período de 10 años. El programa de realización de la EPS debe ser presentado para revisión a la autoridad de regulación estatal de seguridad tecnológica durante el uso de energía nuclear.

7. Los trabajos para la siguiente EPS deben ser terminados 12 meses antes de finalizar el correspondiente periodo de la vida útil de 10 años de las INI.

- III. Requisitos para el contenido del programa de realización

evaluación periodica de la seguridad

8. En el programa de realización de la EPS se deben determinar:

los objetivos de realización de la EPS;

la estructura orgánica de gestión de los trabajos de EPS y la lista de las personas responsables;

la lista de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear y otros actos jurídicos normativos, documentos administrativos y metodológicos utilizados en la realización de la EPS;

los hitos principales, volumen y nomenclatura de los trabajos realizados;

las organizaciones, que participan en la realización de la EPS y que poseen las licencias correspondientes para la realización de los trabajos y la prestación de los servicios en el campo del uso de energía nuclear;

la lista de los sistemas de las INI, relevantes para la seguridad tecnológica;

el procedimiento de revisión de la correspondencia de los sistemas y componentes de las INI, importantes para la seguridad de la documentación de diseño, construcción y operación;

la lista de las inspecciones planificadas de los edificios y construcciones, y de las revisiones y pruebas de los sistemas importantes para la seguridad;

las metodologías utilizadas en la evaluación del recurso residual de los componentes y sistemas, importantes para la seguridad;

la lista de software, utilizados en la realización de la EPS;

el procedimiento de preparación del informe según los resultados de la EPS.

9. El programa de realización de la EPS debe prever el desarrollo de las medidas de respuesta a emergencias necesarias en caso de:

diferencia entre el estado real de los edificios y construcciones, componentes y sistemas importantes para la seguridad y los requisitos y características determinadas en los documentos de diseño y construcción;

no conformidades entre los documentación de operación y el estado real de las INI;

no conformidades entre la lista de eventos iniciadores de accidentes base de diseño, considerados en el informe de justificación de la seguridad tecnológica (en lo adelante IJS) de los INI, y los escenarios de accidentes hipotéticos y los requisitos establecidos en los códigos y estándares federales en el campo del uso de energía nuclear y otros actos jurídicos normativos.

10. El programa de realización de la EPS debe prever los siguientes hitos de trabajos:

recopilación de la información necesaria para la realización de la EPS;

revisión integral del estado de seguridad tecnológica de las INI;

desarrollo de medidas de respuesta a emergencias (medidas de indemnización) dirigidas a garantizar la seguridad tecnológica en la explotación posterior de las INI;

evaluación de la seguridad tecnológica de la INI según los resultados de la revisión integral del estado de seguridad tecnológica de las INI a condición de realizarse las medidas de respuesta a emergencias para elevar la seguridad tecnológica de las INI.

- IV. Datos iniciales y fuentes de información para la evaluación

del estado de seguridad tecnológica de las instalaciones nucleares de investigación

11. La revisión integral del estado de las INI y la posterior evaluación del estado de seguridad tecnológica de las INI deben realizarse sobre la base del análisis de la documentación de diseño, construcción y operación de las INI, incluyendo:

IJS de las INI y otros documentos, que validen la seguridad tecnológica de las INI;

soluciones técnicas, actos y otros documentos, referentes a la introducción de modificaciones en los componentes de los sistemas importantes para la seguridad;

los resultados de la realización de las reparaciones y mantenimiento técnico preventivos de los sistemas y componentes importantes para la seguridad;

los resultados de la inspección integral de las INI, realizada como parte de la preparación para la extensión de plazo del ciclo de vida (si tal inspección fue realizada), así como los resultados referentes a la sustitución de los componentes agotados y la justificación de la vida residual de los elementos no reemplazables de los sistemas importantes para la seguridad;

los resultados de los trabajos de preparación del programa de gestión de la vida útil de los componentes de los sistemas importantes para la seguridad;

los informes anuales de la evaluación del estado de la seguridad radiológica y nuclear en la explotación de las INI;

los informes del análisis de mal funcionamiento en el trabajo de las INI;

los datos de los cambios en las condiciones en el área de la ubicación de las INI con sujeción a posible impacto de nuevos (modificados) factores externos naturales e industriales sobre las INI;

las metodologías y el software, utilizados para justificación de la seguridad tecnológica de las instalaciones nucleares, los datos sobre los cambios en los métodos de análisis de la seguridad tecnológica y los cambios ocurridos en los métodos para realizar el análisis de la seguridad tecnológica;

los actos y regulaciones, emitidos por las autoridades reguladoras estatales de la seguridad tecnológica en el uso de la energía nuclear;

los documentos relativos a los cambios en la estructura orgánica de la OO;

los resultados de las misiones del Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organizaciones internacionales (si las tuvieron lugar).

- V. Revisión integral del estado de seguridad tecnológica

de las instalaciones nucleares de investigación

12. Durante la realización de la revisión integral del estado de seguridad tecnológica de las INI se debe examinar lo siguiente.

1) El estado de la documentación de diseño y construcción.

Según los resultados del examen de la documentación de diseño y construcción de las INI se debe realizar la evaluación de:

el cumplimiento por parte del proyecto de las INI, incluidas las modificaciones realizadas, de los requisitos establecidos en los Códigos y Estándares Federales en el campo del uso de la energía nuclear y otros actos jurídicos normativos, con sujeción a la adopción de nuevos actos normativos y cambios en los adoptados anteriormente;

la correspondencia del estado actual de los componentes de los sistemas importantes para la seguridad, así como la documentación de diseño y construcción de las INI;

la influencia en la seguridad tecnológica de las INI de las no conformidades reveladas en el estado actual de los componentes de los sistemas importantes para la seguridad, así como la documentación de diseño y construcción de las INI.

2) Justificación de la seguridad de las INI.

Según los resultados del examen de la justificación, anteriormente realizada de seguridad tecnológica de las INI, se debe realizar la evaluación de:

la conformidad de la justificación de seguridad tecnológica prestada en el IJS de las INI con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear y el estado actual de las INI;

la influencia en el estado de seguridad tecnológica de las INI de los cambios en las condiciones de la zona de ubicación de las INI y el estado actual del área de las INI;

la corrección y suficiencia de la lista de sucesos iniciadores adoptados para el IJS de las INI para los accidentes base de diseño y la lista de accidentes hipotéticos;

la necesidad de estudios de cálculo adicionales de la seguridad tecnológica de las INI, usando metodología y software nuevos y mejorados;

la necesidad de introducir cambios en los IJS de las INI.

3) Experiencia de la explotación de las INI.

A partir de la experiencia adquirida en la explotación de INI, los sucesos, parámetros y características de las INI, que traspasan el estado de la seguridad tecnológica de las INI se considerarán y evaluarán, incluyendo:

la condición técnica real y las características de los recursos de los sistemas y componentes de las INI, con sujeción a la duración y las condiciones (modos) de su explotación;

la información sobre el cumplimiento de las condiciones de la licencia de operación;

el programa para administrar el recurso de componentes de los sistemas importantes para la seguridad;

los resultados del análisis de los mal funcionamientos, que tuvieron lugar durante el trabajo de las INI en el último período;

los resultados del control dosimetrico individual del personal;

garantía de la seguridad tecnológica en la gestión de los desechos radiactivos y el combustible nuclear gastado, incluso durante la acumulación adicional de desechos radiactivos y combustible nuclear gastado en el emplazamiento de las INI.

4) Estructura orgánica de la OO.

Al considerar la estructura orgánica de la OO se debe realizar una evaluación de:

la efectividad del procedimiento de interacción establecido para las diversas estructuras orgánica de la OO y la interacción de la OO con otras organizaciones;

la presencia de una clara división de las responsabilidades y obligaciones del personal y del sistema, que controla aplicación de las decisiones tomadas;

el procedimiento de preparación del personal establecido en la OO, incluidos los programas de capacitación y pasantía del personal;

la efectividad del sistema de gestión de calidad;

la documentación de operación (incluyendo los reglamentos e instrucciones), su integridad y suficiencia, la puntualidad en la introducción de los cambios, la claridad y la presentación inequívoca, así como el procedimiento establecido para el almacenamiento.

5) Disponibilidad contra emergencias.

Al evaluar la efectividad de las medidas tomadas para garantizar la disponibilidad contra emergencias se debe considerar lo siguiente:

el cumplimiento del plan de medidas de respuesta a emergencias para la protección del personal en caso de accidente en las INI según los requisitos establecidos;

la disponibilidad del personal para trabajar en la eliminación de las consecuencias del accidente;

la existencia y suficiencia de los medios técnicos necesarios para llevar a cabo el trabajo de eliminación de las consecuencias del accidente.

6) Impacto de las INI en el medio ambiente.

Al evaluar el impacto de las INI en el medio ambiente se debe realizar una comparación de los datos reales sobre las emisiones y descargas de sustancias radiactivas con los valores permisibles establecidos.

13. Además de estos aspectos, al evaluar la seguridad tecnológica de las INI, deben considerarse otros aspectos relevantes para la seguridad tecnológica, que son específicos de una INI en particular.

- VI. Medidas de respuesta a emergencias realizadas

con base en los resultados de la revisión integral del estado de la seguridad tecnológica

de las instalaciones nucleares de investigación

14. Con base en los resultados de la revisión integral del estado de la seguridad tecnológica de las INI, la OO debe desarrollar las medidas de respuesta a emergencias (medidas correctivas) destinadas a garantizar la seguridad tecnológica durante la vida útil posterior de las INI, y determinar la secuencia de su implementación.

15. Al determinar la prioridad de las medidas de respuesta a emergencias es necesario tener en cuenta las posibles consecuencias de radiación de los funcionamientos anormales de las INI, causadas por las no conformidades reveladas de las INI con los requisitos de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear, el tiempo de explotación restante de las INI, el programa de las investigaciones experimentales planificadas, el tiempo y el costo, coherentes con la implementación de la medidas de respuesta a emergencias propuestas.

16. Si se establece, que las no conformidades de las INI, reveladas en la realización de la EPS con los requisitos de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear exceden los límites de dosis, establecidos para el personal o el público, o exceden las normas establecidas para emisiones máximas permisibles o descargas permisibles de sustancias radiactivas al medio ambiente, la OO debe operativamente, antes de completar los trabajos en las INI, desarrollar e implementar medidas correctivas. Si es necesario se debe realizar el ajuste de los parámetros de las INI o la transferencia de las INI al modo de parada temporal.

17. Todas las medidas de respuesta a emergencias implementadas al momento del final de la EPS, destinadas a mejorar la seguridad tecnológica de las INI, deberían traspasarse en el IJS de las INI, ajustado de acuerdo con los resultados de la EPS.

- VII. Evaluación del estado de la seguridad tecnológica de las instalaciones

nucleares de investigación

18. Sobre la base de los resultados de la revisión integral del estado de la seguridad de las INI con sujeción a las medidas de respuesta a emergencias planificadas, que indemnizan las no conformidades de las INI con los requisitos de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear, es necesario realizar una evaluación general del estado de la seguridad tecnológica de las INI, las oportunidades y condiciones de seguridad tecnológica para la subsiguiente vida útil con período de 10 años de explotación de las INI, o la necesidad de reconstrucción o clausura.

- VIII. Requisitos para el contenido del reporte a base

evaluación periodica de la seguridad

19. El reporte sobre los resultados de la EPS realizada debe contener:

una lista de los actos jurídicos normativos y documentos normativos utilizados en la realización de la EPS;

una lista los documentos de diseño, construcción y operación, y los materiales de referencia utilizados en la realización de la EPS;

un listado de los componentes y sistemas (incluidos edificios y construcciones), cuyo estado fue considerado durante la realización de la EPS;

una breve descripción de los resultados de la revisión del estado de seguridad tecnológico según los factores especificados en el capítulo V de estos CEF;

la descripción de las no conformidades reveladas del estado actual de los componentes y sistemas importantes para la seguridad tecnológica, así como la documentación de diseño y construcción;

la descripción de las desviaciones reveladas de los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear y otros actos jurídicos normativos;

la descripción de las medidas de respuesta a emergencias propuestas para subsanar las no conformidades reveladas de las INI con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear y otros actos jurídicos normativos; el cronograma recomendado para su implementación;

la evaluación general del estado real de las INI;

la conclusión de la OO sobre la posibilidad y las condiciones para una explotación más segura de las INI, o la necesidad de reconstrucción, o la clausura de las INI.